青岛开放大学

综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装项目

招标文件

招 标 人：  青岛开放大学

日    期： 二○二二年九月

## 第一章  招标公告

青岛开放大学综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装项目以校内招标方式组织采购，欢迎符合条件的投标人参加投标。

1.项目编号：KD2022-0919

2.项目名称：综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装项目 （含原镀膜残留清理）

3.项目内容

综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜采购安装。

4.招标控制价本项目招标控制价为   8.98 万元。

- 投标人资格要求

5.1  具有独立承担民事责任能力的法人；

5.2  具备玻璃贴膜安装能力（营业执照或资质证书）；

5.3  遵守国家有关法律、法规、规章，具有良好的商业信誉、诚信经营。近三年内在经营活动中没有出现违法、违规、不诚信等记录，包括在各级采购平台中被通报违规的供货商，均视为不合格供货商；

5.4 本项目不接受联合体投标。

6.公告媒介

本次招标公告在青岛开放大学（http://www.qdopenu.cn）上发布。

7.招标文件的获取

7.1时间：自 2022年 9月 19 日起至2022年 9 月 23 日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，节假日除外，下同）；

7.2地点： 青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学综合楼106室；

7.3方式：根据学校的有关规定，凡有意参加本次校内采购的供应商须携带加盖单位公章的营业执照复印件或单位授权委托书原件，按照上述时间、地点获取招标文件；

7.4未按规定获取的招标文件不受法律保护，由此引起的一切后果，投标人自负。

8.图纸押金

本工程有图纸。

图纸押金人民币∕元，在退还图纸时退还(不计利息)。

图纸需邮寄的，需加手续费(含邮费) ，采购单位对邮寄过程中的遗失或延误不负责任。

9.踏勘现场时间

9.1时间： 2022年 9 月 23 日09时00分

9.2地点：青岛市李沧区金水路68号。

10.投标文件递交时间以及地点

10.1时间：2022年 9月 26 日13时30分起至14时00分止。

10.2地点：青岛开放大学综合楼112办公室。

10.3逾期递交或未送达指定地点的响应文件不予接受。

11.开标时间以及地点

11.1时间：2022 年 9 月 26日14时00分。

11.2地点：青岛开放大学综合楼112办公室 。

12.联系方式

12.1招 标 人：青岛开放大学

地    址： 青岛市李沧区金水路68号

联 系 人：宋瑞富

电    话： 0532-58661911

12.3投诉举报

电话：0532-58661912

通信地址：青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学纪委

2022 年 9  月 19  日

## 第二章  投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 青岛开放大学 |
| 2 | 项目名称 | 综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装项目 （含原镀膜残留清理） |
| 3 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 日历天。 |
| 4 | 踏勘现场 | 不组织，自行踏勘 |
| 5 | 投标文件材料 | 投标报价函（密封盖章）、营业执照原件及复印件（盖章）、授权委托书、其他投标资料 |
| 6 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 招标文件发售截止日16点30前 踏勘现场时间次日17点前 |
| 7 | 投标截止时间 | 2022 年 9 月 26日14时00分 |
| 8 | 投标报价 | 本项目招标控制价为 8.98 万元。 本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于招标控制价。 |
| 9 | 递交投标文件时间、地点及要求 | 时间：2022年9月26日13时30分起至14时00分止。 地点：青岛开放大学综合楼112办公室。 投标人应当在招标文件要求递交投标文件截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。 递交投标文件时：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，被授权代表参加投标的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席，否则，招标单位对递交的投标文件将不予接收。 |
| 10 | 开标时间及地点 | 时间：2022年9月26日14时00分。 地点：青岛开放大学综合楼112办公室。 |
| 11 | 评标委员会 | 评标委员会共5人，其中： 招标人代表1人，评审专家4人 |
| 13 | 评标办法 | 综合评分法 合理低价中标法 |
| 14 | 是否退还投标文件 | 除投标人需收回的资格、资信等证明文件中的证明材料原件（如营业执照、合同、相关资质证书等）外，其他文件概不退还。 |
| 15 | 监督 | 本次招标投标活动以及相关当事人应当接受青岛开放大学校纪委的监督。 |

- 项目需求

### 1.施工内容及工程量清单

### 施工内容为：综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装（含原镀膜残留清理），以及为本项目施工所需的脚手架搭拆或起重吊机等措施项目、竣工清理、安全文明施工、税金等全部内容。

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12楼北侧窗户 | 平方 | 124 | - 实际工程量以现场踏勘实测为准，如有差异，请在综合单价中予以考虑，结算时不再调整。 |
| 2 | 一楼大厅顶 | 平方 | 148 | 实际工程量以现场踏勘实测为准，如有差异，请在综合单价中予以考虑，结算时不再调整。 |
|  | 合计 |  |  |  |

### 2.技术标准和施工要求

2.1本工程应严格按国家、行业相关施工技术规程、规范标准施工。

2.2严格按照工程量清单及有关技术要求、文件、资料进行施工。

2.3技术标准：拟用于本工程的隔热安全膜执行国标GB/T 29061-2012，优先选用省建设厅、市城乡建设委员会推广的新技术、新产品、新材料品牌（以相关部门出具证明为准），并符合下列要求：

2.3.1  产品可见光穿透率40%--75%；偏差值≤3%；

2.3.2  耐酸性：试样不可产生显著变色，膜层经擦拭不可脱色，不可出现脱膜现象；试验前后可见光透射比差值应不大于4%；

2.3.3  耐碱性：试样不可产生显著变色，膜层经擦拭不可脱色，不可出现脱膜现象；试验前后可见光透射比差值应不大于4%；

2.3.4  耐温度变化：试验前后不得出现变色、脱色、气泡或其他显著缺陷。

2.3.5 传热系数（W/m2 k) 应≤3。

2.3.6  按照中华人民共和国行业标准《建筑玻璃膜应用技术规程》保质保量完成施工。

### 3.商务条件

3.1计划工期：签订合同后15日历天

3.2建设地点：

青岛开放大学，金水路68号。

3.3付款方式：

工程竣工验收合格后支付工程款总金额97%，剩余3%作为质保金，质保金在保修期满后无息付清。

3.4质量要求：一次性验收合格

3.5工程质保期：质保期自竣工验收合格之日起1年，本工程质保期应符合国家《建设工程质量管理条例》规定。

3.6合同结算方式：

3.6.1本工程采用固定总价合同方式。

3.6.2固定总价中包括的风险范围（包括并不限于）：

①法律、行政法规和国家有关政策变化影响；

②材料设备市场价格调整；

③工程量清单计算错误，投标报价计算时的错误；

④对图纸或招标文件的误解；

⑤招标时现场答疑有约定，但不完整的内容；

⑥施工方案中采取的安全、技术措施费等施工中遇到不可预见的费用；

⑦必须达到上级有关主管部门要求的安全、技术、文明施工、环保等有关要求的相应费用；

⑧所施工范围内的成品保护费、调试费用；

⑨按规定应由承包方负担的复检、检测、测试实验的相关费用；

⑩承担施工单位应缴纳的所有费用、税金。

以上风险费用已计入合同总价。

3.6.3发包人不承担因为甲方原因给承包人造成的停工损失。

3.6.4承包人在施工中提出合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经同意擅自更改或换用时，承包人应按发包人要求重新施工，承担由此发生的费用，并赔偿由此给发包人造成的相关损失。

- 评标办法：

- 本项目采用合理低价中标法，在满足招标文件要求的前提下最低价中标（低

- 于成本价除外）。

- 5.其  它

5.1安全文明施工

中标人必须严格落实《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》以及国务院《建设工程安全生产管理条例》，按规定为职工办理意外伤害等保险，严格落实安全生产措施，确保工程顺利进行。

施工全过程生产管理应达到青岛市安全文明施工的管理规定要求。

5.2.现场管理制度

中标人施工时必须服从学校管理制度，不得影响学校正常教学和培训工作，并不得以此作为索赔事由。

第四章  投标文件

1.法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地	址：

成立时间： 	年 	月 	日

经营期限：

姓	名：	性别：	年龄：	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人第二代身份证

投标人： 	（盖单位公章）

日	期： 	年 	月 	日

2.授权委托书

本人 	（姓名）系 	（供应商名称）的法定代表人，现委托 	（姓名）为我方代

理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改 综合楼12楼北侧办公区域和一楼大厅顶部建筑玻璃功能膜安装 （含原镀膜残留清理）项目的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：委托代理人第二代身份证复印件

供	应	商： 	（盖单位公章）

法定代表人： 	（签字或印章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字或印章）

身份证号码：

年 	月 	日

3.参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（采购人名称）：

经研究，我方决定参加 （       ） 的采购活动并提交响应文件。

为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方参加采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2.在本次采购活动中，不存在相关法律、法规规定的捏造事实、提供虚假材料、行贿或者提供其他不正当利益、恶意串通等违法情形。

3.一旦发现我方提供的声明不实时，自愿接受采购人、谈判小组为此作出的认定和评审结果以及有关部门的处罚。

供 应 商： 	（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	（签字或印章）

日	期： 	年 	月 	日

- 4.  投标报价

投 标 函

致                       ：

1.根据你方招标项目编号                 的                    项目招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单（如有时）及其它有关文件后，我方愿以人民币(大写)         元（小写：          元）的最终投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工,并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方已详细研究全部招标文件，包括修改、补充文件（如有时）及有关附件。我方对贵方提供的招标文件及其修改文件、补充文件和附件的所有条款及合同条款全部认同，一旦我方中标，将严格按照其要求履行。

3.我方承认《投标函附录》是我方《投标函》的组成部分。

4.一旦我方中标，我方保证在        日历天内完成并移交全部工程。

5.我方同意所提交的投标文件在投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6.除非另外达成协议并生效，你方的《中标通知书》和本投标文件（即投标函、商务标、技术标）将成为约束双方合同文件的组成部分。

7.我方保证，不管我方是否中标，我方将严格按照法律法规及招标文件要求从事经营活动，不提供虚假材料，不参与围标串标，不以任何违法违规手段谋取中标。如果我方违背承诺，承担相应的法律责任。

投 标 人：                            （盖公章）

法定代表人（或委托代理人）：

时        间：          年         月          日

- 投标函附录

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 （元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12楼北侧窗户 | 平方 | 124 |  |  | - 实际工程量以现场踏勘实测为准，如有差异，已在综合单价中予以考虑，结算时不再调整。 |
| 2 | 一楼大厅顶 | 平方 | 148 |  |  | 实际工程量以现场踏勘实测为准，如有差异，已在综合单价中予以考虑，结算时不再调整。 |
| 3 | 税 金 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计： |  |  |  |  |  |

- 投标单位：                （盖单位公章）

- 报价人：

- 日期：2022年   月    日