青岛开放大学

学生公寓和餐厅网络视频监控系统

规范化升级改造项目

采购招标文件

项目编号： 

项目名称：网络视频监控系统规范化升级改造项目

采购单位：青岛开放大学（单位盖章）

目录
3

第一章 采购公告

4

第二章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件 

第三章 采购需求
6

第四章 评标办法
12


采购公告

青岛开放大学学生公寓和餐厅网络视频监控系统规范化

升级改造项目采购招标公告

青岛开放大学学生公寓和餐厅网络视频监控系统规范化升级改造项目采购招标，欢迎符合条件的公司厂家参加投标。 

一、项目名称：网络视频监控系统规范化升级改造项目

二、项目内容：网络视频监控系统规范化升级改造项目系统设备及服务采购

三、技术参数

1.
产品范围：

网络视频监控系统规范化升级改造（技术参数详见招标文件）
2.
采购预算

本项目采购预算为16.8万元。

四、供应商资格、资质要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人。

2、招标公告发布之日止前三年内无行贿犯罪记录。

3、通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单；

4、本项目不接受联合体投标。

五、公告媒介

本次招标公告在青岛开放大学（http://www.qdtvu.com）上发布。

六、招标文件的获取：

1.获取时间：自2021年4月19日起至2021年4月21日，每天上午9:00至11:30，下午13:30至16:00（北京时间，节假日除外，下同）。

2.获取方式：在招标文件获取时间内联系本项目公告联系人，在青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学现场登记。

现场登记时，投标人法定代表人获取招标文件的，须持法定代表人身份证明原件、本人身份证原件和营业执照复印件加盖公章；

被授权代表人获取招标文件的，须持法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件、营业执照复印件加盖公章。

投标人获取招标文件不收取任何费用。
七、响应文件递交时间及地点

时间：2021年4月23日09时00分起至10时00分止。

地点：青岛市李沧区金水路68号1206室

逾期递交或未送达指定地点的响应文件不予接受。

八、开标时间以及地点

时间：2021年4月23日10时00分

地点：青岛市李沧区金水路68号综合楼1206室

联系方式

1、招 标 人：青岛广播电视大学
地    址： 青岛市李沧区金水路68号 
联 系 人：娄老师

电    话： 0532-58661911
2、投诉举报 


    电话：0532-58661912

通信地址：青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学纪委

第二章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件

一、证明文件目录
	序号
	证明材料名称
	提供形式
	包

	1
	具有独立承担民事责任能力的企业或组织合法经营权的凭证（如营业执照、登记证书、执业许可证等）
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	

	2
	在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	 eq \o\ac(□,√)原件□复印件
	

	3
	通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询，未被列入失信惩戒、重大税收违法案件当事人、政府采购严重违法失信行为记录名单。
	 eq \o\ac(□,√)原件□复印件
	

	4
	政府采购诚信承诺书
	 eq \o\ac(□,√)原件□复印件
	

	5
	相应的人员资格证书
	 eq \o\ac(□,√)原件□复印件
	

	6
	社保证明
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	

	7
	业绩证明材料（合同、验收报告）
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	

	8
	获奖证书
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	

	9
	相关体系认证证书
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	

	10
	评标办法中评分所需的其他相关证明材料
	 eq \o\ac(□,√)原件或 eq \o\ac(□,√)复印件
	


备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料1-4项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；
（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章。
（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳税收的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
二、其他规定

1、投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2、招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

3、投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料原件的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

4、营业执照等原件无法提供的，可提供由发证机关出具的证明材料原件或公证处出具的公证书原件。

第三章 采购需求

一、项目说明

1、本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。
2、货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。
3、投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。
4、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括已进入中国境内的进口产品）。
采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制造商或代理商参与投标。
5、投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

二、招标产品技术规格、要求和数量（包括附件、图纸等）
学生公寓和餐厅网络视频监控系统升级改造采购清单

	序号
	货物名称
	主要功能及技术参数
	数量

	1
	校园安防综合视频监控管理平台
	1.视频接入≥1000台设备、通道≥2000路；
2. 支持H.265、H.264视频解码； 
3.解码能力 4 * 4K@30, 16 * 1080p@30, 36 * 720p@30, 64 * D1；
4．12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF解码分辨率；
5.支持两个HDMI、一个VGA口输出；HDMI支持4K解码显示；
6.音频解码 G.711；
7.网络接入带宽≥512Mbps，存储带宽≥512Mbps，转发带宽≥384Mbps；
8.用户管理数≥1000个；
9.网上在线客户≥100个；
10.支持IPC、NVR、编码器、解码器（内/外置）、网络键盘、门禁主机、告警主机、云端设备接入；
11. 货物生产制造厂商具有权威机构视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；
12. 货物生产制造商应具有CMMI 5等级认证软件开发能力；
	1台

	2
	企业级网络流媒体存储平台
	为确保本项目品质利于成建后系统性运维本货物需与校园安防综合视频监控管理平台为同一产品生产厂商，其技术要求如下：
1.双千兆网卡，支持双网络IP设定等应用；
2．支持4K高清网络视频的预览、存储与回放；
3.支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置和升级等功能；
4．支持2个HDMI、1个VGA，其中HDMI1和VGA同源输出，HDMI2和HDMI1、VGA异源输出，HDMI2最高支持4K显示输出；
5．支持U-Code智能编码技术；支持H.265、H.264编码；
6．支持最大16路同步回放和多路同步倒放；
7．支持硬盘配额和盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
8．支持人脸检测、区域入侵、越界检测、音频检测等多种智能检测接入和联动；
9．支持对人脸图片的实时检索和备份；
10．支持4个SATA接口，单盘最大8TB；
11．支持UPnP(通用即插即用)、NTP(网络校时)、SMTP(邮件服务)、FTP(文件传输)、PPPoE(拨号上网)、DDNS(动态域名解析)、DHCP(自动获取IP地址)、NFS(接入NAS)、UNP(NAT穿越)；支持手机客户端访问；
12.货物生产制造厂商具有权威机构视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；具有CMMI 5等级认证软件开发能力；
	2台

	3
	监控级存储硬盘
	监控级6T
	6块

	4
	▲监控专用液晶监视器
	1.屏幕尺寸≥49英寸；
2.分辨率≥1920*1080；
3.亮度≥350cd/㎡；
4.对比度≥800:1；
5. MTBF≥6万小时；
6.具有HDMI输入接口≮1、VGA输入接口≮1、USB输入接口≮1；
	3台

	5
	网络高清解码器矩阵
	1.视频解码H.265、H.264；
2.解码分辨率最高支持800W；
3. 4x800W@30fps、16x1080P@30fps、36x720P@30fps、64xD1解码能力；
4．分屏功能支持1、2、3、4、6、7、9、16分屏输入通道1个；
5．DVI输入分辨率
1024x768（XGA）@60HZ、1280x720（720P）@60HZ、1280x1024（SXGA）@60HZ、1440x900（WSXGA）@60HZ、1600x1200（UXGA）@60HZ、1920X1080（1080P）@60HZ；
6.输出通道≥4个；
7.DVI输出
1024x768（XGA）@60HZ、1280x720（720P）@60HZ、1280x1024（SXGA）@60HZ、1440x900（WSXGA）@60HZ、1600x1200（UXGA）@60HZ、1920X1080（1080P）@60HZ；
8．视频输出≥4路DVI-D视频输出接口；
9．视频输入≮1路DVI-D视频输入接口；
10.、以太网口1个RJ45接口的半双工/全双工以太网接口，支持10M/100M/1000M Base-T自适应，1000M时不支持半双工；

11. 货物生产制造厂商具有权威机构视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；具有CMMI 5等级认证软件开发能力；
	1台

	6
	▲视频监控管理主机
	硬件配置不低于：I5; 4G ;1T ;2G独显 ;WIN7;21.5英寸配置;键盘鼠标
	1台

	7
	视频监控核心交换机
	1．性能：交换容量≥336Gbps；包转发率≥108Mpps；
2．表项：路由表≥4K，ARP≥2K,ACL≥3K，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M；
3．端口：24千兆电口+4千兆SFP；
4．最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理；
5．绿色节能 ：功率≤23W,端口定时down功能,支持端口休眠，节省能源,智能风扇；
6．配装双纤单模光模块≥3个；
	1台

	8
	视频监控汇聚交换机
	1.交换容量≥336Gbps；包转发率≥96Mpps；
2．表项：路由表≥1K，ARP≥1K,ACL≥512，MAC≥16K，内存≥512M，FLASH≥256M；
3．端口：24千兆电口+4千兆SFP；
4．最大堆叠台数≥9台，最大堆叠带宽≥16G，支持跨设备链路聚合，单一IP管理；
5．路由协议 支持IPv4/IPv6静态路由、RIP V1/V2、OSPF V1/V2/V3；
6．支持Smartlink、支持RSTP功能、支持MSTP功能、支持PVST功能；
7．配装双纤单模光模块≥1个；
	2台

	9
	视频监控接入交换机
	1．8个10/100/1000Base-T端口全千兆以太网口；
2．背板带宽：≥16Gbps，包转发率：≥12Mpps；
3．金属制外壳。
	3台

	10
	标准服务器机柜
	42U铁质标准600*800*2000板材厚度≥1.2mm
	1个

	11
	光纤终端盒
	机架式；12口；配装电信光纤跳线、耦合器及熔接等
	3套

	12
	高清信号传输数据线
	国标HDMI接口成品15米高清线缆
	3条

	13
	工程用网络高清半球型摄像机
	为确保本项目品质利于成建后系统性运维本货物需与校园安防综合视频监控管理平台为同一产品生产厂商，其技术要求如下：
1．图像格式≥2304*1296画面清晰；
2．支持超级265、H.265编码算法；
3．支持智能光敏，日夜切换精确；
4．支持POE供电；
5．智能红外补光，夜间图像更均匀；
6．具有区域增强(ROI)功能，能够提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；
7．三码流套餐能力，满足不同带宽及帧率的实时流、存储流需求；
8．3D降噪，宽动态画质整洁；
9.宽压保护，容忍电压波动±25%；
10.4KV防雷提供安全保障；
11. 货物生产制造厂商具有权威机构视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；具有CMMI 5等级认证软件开发能力；
	12个

	14
	工程用网络高清筒型摄像机
	为确保本项目品质利于成建后系统性运维本货物需与校园安防综合视频监控管理平台为同一产品生产厂商，其技术要求如下：
1．图像格式≥2304*1296）画面清晰；
2．支持超级265编码算法编码压缩效率高；
3．智能光敏，日夜切换精确；
4．支持POE供电；
5．智能红外补光，夜间图像均匀；
6．区域增强(ROI)功能，能够提高低带宽网络环境下重点区域图像质量；
7．3D降噪，宽动态画质干净整洁；
8．支持Onvif国际标准协议；
9．宽压保护，容忍电压波动±25%；
10．4KV防雷，提供安全保障；
11．IP66防护等级；
12. 货物生产制造厂商具有权威机构视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告；具有CMMI 5等级认证软件开发能力；
	17个

	15
	电源箱集线接线盒
	PVC200*100*80密封防护盒配装AC220V\DC12V\2A电源
	29个

	16
	筒型摄像机支架
	金属材质配套筒型摄像机专用装机支架
	17个

	17
	设备集接线箱
	金属质喷塑规格尺寸≥300*400*120满足设备安装及集线接线要求
	3个

	18
	6U壁挂机柜
	600*450*368mm规格金属材质脱脂、陶化、静电喷塑表面处理
	2个

	19
	监控台
	琴式2工位；柜体冷轧钢板喷塑；密度板厚≥15mm环保台面；2工位1200mm*900mm*640mm；键盘抽屉2个
	1个

	20
	配电组
	国标C型断路器≥12位组装（按负载配装）
	1套

	21
	光纤
	电信级层绞式铠装室外单模8芯
	600米

	22
	护套电线1
	国标RVV2*2.5mm2
	600米

	23
	护套电线2
	国标RVV2*1.5mm2
	1500米

	24
	护套电线3
	国标RVV2*1.0mm2
	500米

	25
	接地线
	国标BV4mm2
	100米

	26
	数据线1
	国标UTP5e
	8箱

	27
	数据线2
	国标UTP6
	1箱

	28
	绝缘阻燃线管
	国标PVC\D25
	1200米

	29
	护套软管
	国标PVC\AD25
	6箱

	30
	辅材辅料
	满足本项目设备器材安装敷设用固件接插件规范连接件PVC管件等国标辅材辅料
	1宗

	31
	人工技术服务费税费等
	质保期按三年\技术服务按三年
	1项


三、商务条件
1、交货期
★合同签定后15日内供货完毕。
2、交货地点
招标人指定地点。
3、付款方式
★合同签订后，中标人交付货物并安装、调试完成，双方验收合格后，中标人向招标人开具合同金额的全额发票，招标人向中标人支付合同金额的95%，余5%作为质保金，质保期满后，如无质量问题无息付清。
4、质量保证及售后服务要求
4.1质保期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。
4.2售后服务：招标人在验收商品过程中，如出现质量问题，投标人应无条件接受招标人的退货、换货或赔偿。
所有产品在质保期内提供全免费维修，中标人还应提供质保期内所需达备品备件，其费用包含在本次投标报价中。质保期满后对所更换的产品及其它维修服务只收取配件成本费用。
中标人应提供及时周到的售后服务。若招标人发现质量问题，中标人应无条件接受招标人的退货、换货或赔偿。
产品如因质量问题有任何销毁，中标人应在接到招标人通知后24小时内负责免费维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。若设备需要返厂维修的，需提供备用机。
质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，成交人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果成交人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，采购人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由成交人承担，采购人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。
5、验收
5.1货物运抵现场后，招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。
5.2货物由中标人进行安装调试，完毕后，招标人应对货物的数量、质量、规格、性能等进行详细而全面的检验。安装调试完毕15个工作日内，由招标人组织验收，签署验收报告，作为付款凭据之一。

注：上述要求以及标注中：
带“★”条款为实质性条款，投标人必须按照招标文件的要求做出实质性响应。
带“※”标注的产品为投标人开标时需提供的样品，中标后投标人送至采购人指定地点封存。投标人提交的样品与投标文件不一致的，由投标人承担相关法律责任。
带“●”标注的产品为核心产品，系指在非单一产品采购项目中，采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定的产品。
第四章 评标办法

一、综合评分法

1、相关要求
1.1、当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。
1.2、技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。
1.3、当投标人所提供的服务与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。
1.4、“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5、执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6、残疾人就业单位依据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2m7〕14 1号）文件规定执行，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责。

1.7、残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8、中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1、依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2、按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3、提供本企业服务。本项所称服务不包括使用大型企业的服务。

1.9、小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

1.10、评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.11、监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

2、评分标准
评分因素以及分值表

	评分项目
	分数
	评分标准

	商务部分
	投标报价
	30
	满足招标文件要求且投标价格（或者最终价格）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

其它报价得分=评标基准价÷（投标报价或者最终价格）×30。

	
	投标人业绩
	8
	投标人需提供自2018年1月1日至今（以合同签署日期为准），已完成的同类项目业绩（同类业绩中至少应包综合视频监控管理平台、网络高清摄像机、流媒体存储平台三款产品中的二种）每提供一套得1分；满分6分。

投标时需提供同一项目的中标（成交）通知书、合同和验收报告的原件扫描件，三项原件电子文档缺一项不得分。

	
	企业实力
	8
	（1）投标人拟投入的项目班子配置中每具有1名人力资源和社会保障部门颁发的“系统集成项目管理工程师”或“信息系统项目管理师”，得1分，最高得2分。（提供常驻地行政部门出具的社保证明原件或社保网站打印的社保证明原件和证书原件扫描件或原件的复印件盖投标人公章，未提供或者提供不全的不得分）；

（2）投标人具有信息技术服务运行维护标准符合性证书（ITSS）的，得2分。

（3）投标人具有中华人民共和国国家版权局出具的基于考点或学校等《安全应急保障管理平台软件》著作权登记证书的，得2分；
（4）投标人具有AAA企业信用等级证书的，得分2分；
投标时须提供加盖投标人公章的上述证书的原件扫描件或原件复印件的电子文档，否则不得分。

	
	节能、环保产品加分
	5
	产品具有市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

加分计算方法是： 

   “节能、环保产品”优采加分：加分=5×[所投“节能、环保产品”（政府强制采购节能产品除外）中的产品价格在投标报价中所占比例]，总计最高加5分。 

    若所投产品同时具有节能产品认证证书和环境标志产品认证证书的，则应当优先于只具有一种认证证书的进行优采加分，不能重复加分。开标时，须同时提供市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（附认证机构名录）和市场监管总局确定的节能产品、环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书电子文档，否则不得分。

	技术部分
	响应情况
	30
	全部满足实质性条款要求的得26分；实质性条款有一项不满足的，为无效投标。

优于招标文件实质性要求的，每有1项加1分，最高加2分。对非实质性要求，每出现1条正偏离，加0.5分，最高加2分；每出现1条负偏离，扣除基础分4分，出现6条以及以上负偏离的，响应情况项不得分。

	
	质量与性能
	5
	根据招标文件技术要求和投标产品技术响应情况，结合项目需求，对投标产品从基本技术指标、功能性指标、安全性指标进行评价，其中各项性能指标优秀得5-4分；良好得3-2分；一般得1分。

	
	技术措施
	4
	有完善的供货组织方案、产品安装和调试的主要技术保证措施，得2-1分；

有完善的人员培训计划和应用技术支持，得2-1分。

	
	产品实力
	6
	投标人所投货物即综合视频监控管理平台、网络高清摄像机、流媒体存储平台三款产品需为同一生产制造厂商其：

（1）软件开发能力具有CMMI 5等级认证的得分2分；

（2）具有公安部等权威机构关于视频监控系统网络及安全解决方案的安全测评报告的得分2分；

（3）具有国家知识产权局颁发的监控系统网络安全技术中国专利优秀奖的得2分；
投标时须提供加盖投标人公章的上述证书的原件扫描件或原件复印件的电子文档，否则不得分。

	
	售后服务方案
	4
	投标人针对本项目具有详细的质量保证期内产品维护措施的，得2-1分。

投标人针对本项目具有详细的售后服务方案（包括：服务内容、方式、流程和标准，备用应急方案等）的，得2-1分。


3、残疾人就业单位
	评分因素
	评分标准

	残疾人就业单位
	一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25％（含25％），并且安置的残疾人人數不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级》的自然人：包括具有劳动条件和劳动意愿的精神戎疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

二、符合条件的戎疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件） 并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的：采购人或者其委托的采购代理机构应当慈中标、成交结果同时公告其《戎疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除辞促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。


说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。
3.2、给予小型和微型企业价格扣除
3.2.1、给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：
最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。
开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：
最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。
开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件。

