青岛开放大学采购招标文件

青岛开放大学关于综合楼无线覆盖服务项目公开招标采购文件

项目编号：

项目名称：青岛开放大学综合楼无线覆盖服务

采购单位：青岛开放大学

目 录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件	4

第三章 采购需求	6

第四章 评标办法	9

第五章 投标人须知	14

第六章 评审程序	24

第一章 采购公告

青岛开放大学综合楼无线覆盖服务项目采取校内招标方式，欢迎符合条件的软件公司参加投标。

## 一、项目名称

青岛开放大学综合楼无线覆盖服务项目

## 二、项目内容

青岛开放大学综合楼无线覆盖，实现主体教学楼内无线信号无缝覆盖，满足上网过程中提供稳定、快速的互联网访问服务，保障师生使用无线网络上网时不掉线、不卡顿，满足日常上网应用，还需要在老师、学生员工无线接入时提供简单安全的认证方式，为师生带来良好的上网体验。

技术参数

### 1.	产品范围：

1)	青岛开放大学综合楼

### 2.	服务内容：

1)	安全性：满足校园内上网的同时还需要满足无线网络使用的安全性，从接入、信息传递、数据管理三方面，全面保证校园用户上网的安全性，存储数据的安全性。

2)	良好的体验性：上网过程中提供稳定、快速的互联网访问服务，保障师生使用无线网络上网时不掉线、不卡顿，满足日常上网应用，还需要在老师、学生员工无线接入时提供简单安全的认证方式，为师生带来良好的上网体验。

3)	管理便捷性：能够对学校所有无线接入设备进行统一认证、统一集中管理，使维护管理更加便捷。

4)	可扩展性：基础无线网络推动着教育信息化的发展，伴随着电子书包的出现，电子白板、在线课堂、数字化实验室、电子阅卷、一卡通、电子班牌等基于无线网络的应用的需求也越来越多；公安部对未来校园安全的要求越来越大，校园监控的数量要求也会加大，方便布线解约成本的无线监控将会成为未来保障校园安全的校园卫士；所以在设计校园基础无线网络时，为了保证无线网络的可扩展性，保护学校单位的投资，需要在方案构架、产品选型、系统容量与处理能力方面能升级换代，这样不仅能充分保护原有资源，而且具有较高的性价比。

满足以上服务功能所需提供的设备、软件平台及设备正常运行环境的明细如下：

| 序号 | 品名 | 数量 | 承载设备数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IP管控 | 1 | 500 | 固化8个千兆电口，固化1个千兆光口，固化1个万兆光口，2G内存，内置1T硬盘，1U尺寸，并发带机数500（集成状态防火墙/安全域，若需要网监对接功能，请单独下单网监对接功能授权,RG-EG-WJ-LIS） |
| 2 | 信号覆盖 | 42 | 35 | 推荐用户数64个，最大用户数 256个；室内放装型无线接入点，双路双频，整机4条空间流，整机最大接入速率1167Mbps，双千兆上联，可支持802.11a/b/g/n和802.11ac Wave2同时工作，胖/瘦模式切换，仅支持RG-WS2000-A/7204-A/7208-A/7216系列硬件AC或云AC统一管理，PoE和本地供电 |
| 3 | 高密信号覆盖 | 16 | 120 | 高密度三路双频支持802.11ax的无线接入点（AP）产品，采用三射频技术，支持2.4G和5G频段，整机最大可提供最高3.267Gbps的接入速率，可支持802.11a/b/g/n/ac和802.11ax工作，胖/瘦模式切换、802.3at供电和本地供电 |
| 4 | 数据交互 | 1 |  | 三层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率51Mpps，24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能，支持睿易APP和MACC云平台统一管理。 |
| 5 | 二级数据交互 | 4 |  | 24个10/100/1000M自适应电口，2个1G/10G SFP+光口，2个1G SFP光口（默认速率为1G，2XS 10G速率需要单独购买软件授权），支持PoE/PoE+远程供电，整机PoE最大输出功率370W |
| 6 | 8口千兆交换机 | 2 |  | 8个10/100/1000M自适应电口，2个100M/1G SFP光口，固化单交流电源，无风扇，支持PoE/PoE+远程供电，125W POE供电 |
| 7 | 机房配套 | 1 |  |  |
| 8 | 维护费 | 1 |  | 维护期1年 |

## 三、采购预算

本项目采购预算为18万元(含税价)。

## 四、供应商资格、资质要求

1、具有独立承担民事责任能力的法人及其分支机构。

2、招标公告发布之日止前三年内无行贿犯罪记录。

3、本项目不接受联合体投标。

## 五、响应文件递交时间及地点

时间：2021年12月2日13时30分起至14时30分止

地点：青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学（青岛创业大学）综合楼410室

逾期递交或未送达指定地点的响应文件不予接受。

## 六、开标时间以及地点

时间：2021年12月2日14时30分

地点：青岛市李沧区金水路68号青岛开放大学（青岛创业大学）综合楼1206室

## 七、联系方式

招标人：青岛开放大学

地址：青岛市李沧区金水路68号

联系人：孙苏丽

电话：58661933

第二章 投标人应当提交的资格、资信等证明文件

## 一、证明文件目录

| 序号 | 证明材料名称 | 提供形式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照 | 原件或复印件 |
| 2 | 缴纳税收和社会保障资金的相关材料 | 原件或复印件 |
| 3 | 财务状况报告 | 原件或复印件 |
| 4 | 资格证书 | □原件 复印件 |
| 5 | 社保证明 | □原件 复印件 |
| 6 | 业绩证明材料（合同） | □原件 复印件 |
| 7 | 相关体系认证证书 | □原件 复印件 |
| 8 | 评标办法中评分所需的其他相关证明材料 | □原件 复印件 |

备注：

（1）开标时，投标人必须提交上述证明材料1、2项，未提交或提交不全的视为资格性、符合性审查不合格；

（2）要求提交的证明材料可以是复印件的，需加盖投标人公章；

（3）缴纳税收的证明材料是指投标人税务登记证（或统一社会信用代码营业执照）和参加政府采购活动前一段时间内缴纳增值税、营业税和企业所得税的凭据。缴纳社会保障资金的证明材料是指参加政府活动前一段时间内缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## 二、其他规定

1、投标人的资格证明材料应当真实、有效、完整，字迹、印章要清晰。

2、招标文件中所要求的相关证明资料原件，应当在递交投标文件截止时间前与投标文件一并递交，逾期拒绝接收。

3、投标人需收回的证明材料（如合同书、营业执照、相关许可证等）待评审完毕后退还。不需收回的证明材料原件和投标文件一起不予退还，需收回的证明材料原件的复印件（页数过多时，可以提供证明材料的主要条款页复印件）、其他证明材料的复印件应当装订于投标文件中。

第三章 采购需求

## 一、项目说明

1、本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

2、本项目共分为1个包进行招标。投标人所报价格应为含税全包价，包含提供相关服务的所有费用，合同存续期间采购人不额外支付任何费用。

3、属于信息网络开发服务的，投标人中标后应向招标人提供源代码以及文档等技术资料。

## 二、服务要求（包括附件、图纸等）

1)	安全性：满足校园内上网的同时还需要满足无线网络使用的安全性，从接入、信息传递、数据管理三方面，全面保证校园用户上网的安全性，存储数据的安全性。

2)	良好的体验性：上网过程中提供稳定、快速的互联网访问服务，保障师生使用无线网络上网时不掉线、不卡顿，满足日常上网应用，还需要在老师、学生员工无线接入时提供简单安全的认证方式，为师生带来良好的上网体验。

3)	管理便捷性：能够对学校所有无线接入设备进行统一认证、统一集中管理，使维护管理更加便捷。

4)	可扩展性：基础无线网络推动着教育信息化的发展，伴随着电子书包的出现，电子白板、在线课堂、数字化实验室、电子阅卷、一卡通、电子班牌等基于无线网络的应用的需求也越来越多；公安部对未来校园安全的要求越来越大，校园监控的数量要求也会加大，方便布线解约成本的无线监控将会成为未来保障校园安全的校园卫士；所以在设计校园基础无线网络时，为了保证无线网络的可扩展性，保护学校单位的投资，需要在方案构架、产品选型、系统容量与处理能力方面能升级换代，这样不仅能充分保护原有资源，而且具有较高的性价比。

## 三、商务条件

### 1、服务期限

### 从验收合格之日起，质保期为3年。

### 2、服务地点

青岛开放大学

- 付款方式

（1）第一次支付在中标并签订合同后20个工作日内，甲方在收到乙方开出的全额发票后按照中标价格的90%给付乙方；

（2）第二次于项目完成验收合格后，支付中标价格的10%给付乙方。

### 4、服务保障

中标人在接招标人通知后立即做出响应。

第四章 评标办法

一、综合评分法

1、相关要求

1.1、当投标人未提供符合招标文件规定的技术支持资料时，其技术部分得0分。

1.2、技术汇总得分的计算方法：评标委员会成员技术评分的算术平均值。

1.3、当投标人所提供的服务与招标文件要求相同，但其表述不同时不扣分。

1.4、“同类项目”是指投标人已经完成的与本次采购要求相同或者类同的服务，并且签订合同一方必须是投标人，以相同或者类同部分的合同金额为准。

1.5、执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

1.6、残疾人就业单位依据财政部民政部《中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2m7〕14 1号）文件规定执行，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》原件并对声明函的真实性负责。

1.7、残疾人就业单位以联合体投标的不累计加分，以联合体各方中加分最高的为准。

1.8、中型、小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.8.1、依据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）规定，中型、小型和微型企业投标的须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责；

1.8.2、按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，投标人应符合中小企业划分标准；所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

1.8.3、提供本企业服务。本项所称服务不包括使用大型企业的服务。

1.9、小型、微型企业提供中型企业服务的，视同为中型企业。

1.10、评分得分非整数的保留小数点后两位（小数点后第三位数四舍五入）。

1.11、监狱企业参与政府采购活动，均视同小型、微型企业，享受国家优惠政策。

2、评分标准

2.1、评分因素以及分值

| 评分因素 | 商务部分 | 技术部分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值比重 | 50分 | 50分 | 100分 |

2.2、商务部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价得分 | 20分 | 满足采购文件要求且响应价格（修正后报价或者最终价格）最低报价为评标基准价，对应报价得分为15分。 报价得分=评标基准价÷（响应报价、修正后报价或者最终价格）×20。 |
| 企业认证 | 25分 | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证证书，得5分； 投标人通过ISO14001环境管理体系认证的，得5分； 投标人通过ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，得5分。 投标人通过ISO27001信息安全管理体系认证的，得5分。投标人通过ISO2000信息技术服务管理体系认证证书的，得5分。 投标时须提供证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 企业荣誉 | 5分 | 投标人自2018 年1月1日至今投标人获得副省级及以上城市的政府部门颁发与项目相关的荣誉证书或获奖文件的得1分，须提供荣誉证书或获奖文件原件或加盖公章复印件，否则不得分。 投标人为大数据行业网络与信息安全专业会员会会员单位的得1分，提供证书原件或加盖公章复印件，否则不得分。 投标人网络服务保障能力受到政府部门肯定，获得过相应表彰的每具有一次得1分，最多得2分，须提供表彰证明，否则不得分。 |

2.3、技术部分

| 评分因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 响应情况 | 10分 | 基础分为6分。 优于招标文件实质性要求的，每有1条加1分，最高加2分；对非实质性要求，每出现1条正偏离，加0.5分，最高加2分。 每出现1条负偏离，扣除基础分2分，出现3条及以上负偏离的，响应情况项不得分。 |
| 技术方案 | 12分 | 投标人对本项目提出的测试方案先进，措施得力的，优得5-4分，良得3-2分，一般得1分； 投标人针对本项目工作流程合理，衔接得当的，优得5-4分，良得3-2分，一般得1分； 投标人针对本项目组织方案良好，组织措施得力的，得2-1分。 |
| 服务方案 | 5分 | 管理科学、服务制度完备的，优得5-4分，良得3-2分，一般得1分。 |
| 服务能力 | 18分 | 1.为了保障服务质量，产品制造厂商售后服务体系须通过符合GB/T 27922-2011标准、GB/T16868-2009标准的售后服务完善程度认证，10星级得8分，7星级得4分，5星得2分，其余酌情给分；没有不得分，要求提供证书复印件和公共服务平台查询链接 2.为保障设备运行稳定，项目顺利实施，设备制造商需获得全国质量检验稳定合格产品证书，提供证书复印件得4分，否则不得分。 3.为快速建立高度隔离的安全网络，设备应支持实现AP虚拟化功能，实现一台AP虚拟为多台AP，分别受不同AC设备独立管理，互不影响。不同虚拟AP之间数据隔离，虚拟AP在AC上不占用AP License。提供具有CMA或CAL或CNAS标志的第三方权威机构出具的检测报告复印件, 提供证书复印件得4分，否则不得分。 |
| 服务保证 | 5分 | 投标人组织机构及服务质量保证措施、保密措施等能做到机构健全，建立完整的工作台帐、工作信息收集、反馈等客户质量保证措施，优得5-4分，良得3-2分，一般得1分。 |

3、残疾人就业单位

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 残疾人就业单位 | 一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： （一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25％（含25％），并且安置的残疾人人數不少于10人（含10人）； （二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； （三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； （四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； （五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级》的自然人：包括具有劳动条件和劳动意愿的精神戎疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 二、符合条件的戎疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件） 并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的：采购人或者其委托的采购代理机构应当慈中标、成交结果同时公告其《戎疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。 三、在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除辞促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 |

说明：

（1）投标人所提供的材料或者填写的内容必须真实、可靠，如有虚假或隐瞒，一经查实将导致投标被拒绝，并按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款“提供虚假材料谋取中标、成交的”进行处罚，给采购人造成损失的应承担赔偿责任。

（2）以上评标标准中要求投标人提交相关证明材料原件（或复印件）的，未装订在投标文件中的不得分。

（3）投标单位以联合体的身份参与政府采购项目的，以商务部分加分最多的一家投标单位的加分为商务部分的加分。

（4）资产负债率=年末负债合计÷年末资产总计。

3.2、给予小型和微型企业价格扣除

3.2.1、给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格10%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×90%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责，否则不给予价格扣除。

3.2.2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体投标，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额30%以上的，可给予联合体3%的价格扣除。计算方法是：

最终价格＝投标报价×97%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，投标人须提供《中小企业声明函》原件并对声明函的真实性负责和联合体协议原件。

第五章 投标人须知

## 一、招标依据以及原则

1、《中华人民共和国政府采购法》；

2、《中华人民共和国合同法》；

3、《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

4、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》；

5、《政府采购供应商投诉处理办法》；

6、《山东省政府采购管理办法》；

7、其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。

## 二、合格的投标人

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、符合本招标文件规定的资格要求，且按照要求提供相关证明材料；

3、单位负责人为同一个人的两个以及两个以上法人，母公司、全资子公司以及其控股公司或者存在管理关系的不同单位，都不得在同一包或者未划分包的同一招标项目同时投标；

4、投标人须知规定接受联合体投标的，应符合以下规定：

4.1、联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

4.2、联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

4.3、联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

4.4、以联合体形式参加采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的采购活动。

4.5、联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就合同约定的事项对招标人承担连带责任；

5、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的招标活动。

6、投标人提供的证明材料内容必须真实可靠。

符合上述条件的投标人即为合格投标人，具有参与公开招标的资格。

## 三、保密

参与招标投标活动的当事人应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 四、语言文字、计量单位、时间单位、投标有效期以及投标费用

### 1、语言文字

除专用术语外，与招标投标活动有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有中文注释。如投标人提交的支持文件和印刷的文献使用另一种语言，应附有相应内容的中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

### 2、计量单位

除招标文件另有规定外，计量均应采用中华人民共和国法定计量单位；所有报价一律使用人民币，货币单位为“元”。

### 3、时间单位

除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，时、分均为北京时间。

### 4、投标有效期

4.1、在投标人须知规定的投标有效期内，投标文件以及其补充、承诺等部分均保持有效。

4.2、在招标文件规定的投标文件有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可在投标有效期内要求投标人延长有效期，要求与答复均以书面通知为准并作为招标文件和投标文件的组成部分；投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，拒绝延长投标文件有效期的，其投标失效；同意上述要求的，既不能要求也不允许其修改投标文件，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 5、投标费用

投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。

## 五、踏勘现场

1、投标人须知规定组织踏勘现场的，招标人必须按照规定时间、地点组织投标人踏勘项目现场，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

2、招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论不负责任。

3、投标人经过招标人允许，可以进入项目现场踏勘，但不得因此使招标人承担有关责任和蒙受损失。除招标人原因外，投标人应对踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及其它任何损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 六、询问

1、投标人对招标投标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问；招标人答复的内容不得涉及商业秘密。

2、询问及答复既可以采取书面形式，也可以采取电话、面谈等口头方式。

## 七、偏离

招标人允许投标文件偏离招标文件某些非实质性要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 八、履约担保

1、在签订合同前，中标人应按照有关规定或者事先经过招标人书面认可的履约担保要求向招标人提交履约担保。除另有规定外，履约担保金额不超过中标合同金额的10%。

2、中标人未按照要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

## 九、招标文件

### 1、招标文件的组成

1.1、招标文件是用以阐明所需服务、招标程序和合同格式的规范性文件。招标文件主要由以下部分组成：

（1）招标公告；

（2）投标人应当提交的资格、资信等证明文件；

（3）采购需求；

（4）评标办法；

（5）投标人须知；

（6）评审程序；

（7）招标公告规定的其他材料。

1.2、除非有特殊要求，招标文件不单独提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

### 2、延长投标截止时间和开标时间

招标人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，在青岛开放大学门户网站上发布更正公告，以书面形式通知所有招标文件收受人。

## 十、投标文件的组成

1、c应按照招标文件的要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性、准确性以及完整性，并按照招标文件要求提交全部资料并做出实质性响应。

2、投标文件由商务文件、技术文件、资格、资信等证明文件以及电子版投标文件组成：

3、商务文件

3.1、投标函；

3.2、在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.3、法定代表人身份证明；

3.4、法定代表人授权委托书；

3.5、投标报价：

（1）报价一览表。是分项报价明细表的汇总表，投标报价（即投标报价总计金额）为各个分项报价金额之和。报价项不得空缺、删除或修改，也不可用“……”“--”“免费”“无”及“已包含在总价中”等表示。

（2）分项报价明细表。各分项报价小计名称应当与《报价一览表》中费用名称、金额对应，投标人应当对分项报价明细表中各分项逐一报价，无此项报价的不得删除、修改报价项，可用阿拉伯数字“0.00”表示，投标人认为《分项报价明细表》有漏项的，可以增加分项报价。

（3）报价需要说明的其他文件、材料。投标人认为需要对《报价一览表》、《分项报价明细表》中有关报价进一步说明或者证明其报价的文件和材料等。

3.6、投标人同类项目实施情况一览表；

3.7、资信以及商务响应表；

3.8、政府采购诚信承诺书；

3.9、联合投标协议书（若有）；

3.10、联合投标授权委托书（若有）；

3.11、中小企业声明函；

3.12、原创声明；

3.13、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用山东(www.creditsd.gov.cn)及信用青岛（credit.qingdao.gov.cn）查询记录.

3.14、招标文件商务评标办法中要求提交的相关证明材料复印件；

3.15、投标人认为应介绍或者提交的资料和文件。

4、技术文件

4.1、对本项目服务总体要求的理解；

4.2、服务方案；

4.3、应急服务措施；

4.4、服务响应表；

4.5、项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表；

4.6、招标文件要求或者投标人认为其它应介绍或者提交的资料和文件。

4.7、证明服务的合格性和符合招标文件规定的技术资料。

4.8、证明服务与招标文件要求相一致的文件可以是文字资料、图纸和数据，主要包括内容：

（1）服务主要内容、指标要求；

（2）保证在服务期内正常、连续使用所必须的备品备件和专用工具清单；

（3）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务是否做出了实质性响应，并按照招标文件中服务响应表和资信以及商务响应表如实填写具体响应的参数以及要求。招标人只接受相同或者优于技术、商务条款中所规定的要求以及标准。投标人若采用欺骗手段提报虚假资料和承诺的，一经发现，其投标无效，并按照相关法律法规进行处罚。

（4）投标人在详细阐述服务主要内容、指标要求时，应注意招标文件第四章“采购需求”中的规定以及要求。

（5）投标人必须对所提供的服务等知识产权方面的一切产权关系负全部责任，由此而引起的法律纠纷以及费用投标人须全部承担。

5、资格、资信等证明文件及电子版投标文件

5.1、资格、资信等证明文件详见招标文件第三章“投标人需提交的资格、资信等证明文件”的要求。

5.2、电子版投标文件内容为技术文件、商务文件要求的内容。

5.3、电子版投标文件作为投标文件的一部分，均不退回。

## 十一、投标报价

1、投标报价的范围：含税全包价，包含提供相关服务的所有费用。

2、投标人应对所投包中的服务进行报价，对每一包服务的报价必须全部报齐。

3、投标报价的次数：本次投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价（即开标报价）不得有选择性报价和附有条件的报价，且不得高于采购预算。

4、投标人不得以任何方式或者方法提供投标以外的任何附赠条款。

5、投标人应按照招标文件中要求的内容填写报价，并由法定代表人或者被授权代表签署。

6、投标人须按照附件格式表中的各单项明细逐项填写，以方便评标委员会对各投标文件进行比较。

7、开标时，投标文件中《报价一览表》内容与《分项报价明细表》内容不一致的，以《报价一览表》为准。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。按照以上原则对错误报价的修正，投标人应签字确认。

8、投标人的中标价格在合同执行中是固定不变的，不得以任何理由予以变更，不得出现任何包含价格调整的要求。

## 十二、投标文件格式以及编制要求

1、投标文件应按所投包分别进行编制。

2、投标文件编制装订：

（1）投标文件的商务部分和技术部分须胶装成一册。（纸张超过500张可以分上下册胶装）

（2）封面设置。投标文件封面设置包括：投标文件、项目名称、项目编号、投标人全称和投标文件完成时间。投标人全称填写“×××公司”。

（3）投标文件内容。投标人应按照招标文件的要求编写投标文件；对招标文件要求填写的表格或者资料不得缺少或者留空，投标文件不得加行、涂改、插字或者删除。

（4）投标文件正文用白色A4复印纸双面打印，并编制目录，目录、内容标注连续页码，页码从目录编起，标注于页面底部居中位置；产品授权书、产品说明书、产品彩页、图纸、图片等非文本形式的内容，可以不标注页码，应将这些材料放置在技术文件中，折叠成A4纸面大小，左、下侧对齐，左侧胶装成册。。

3、投标文件签署和盖章：

（1）招标文件要求投标人法定代表人或者被授权代表签字处，均须本人用黑色签字笔签署（包括姓和名）并加盖单位公章，不得用签名章、签字章等代替，也不得由他人代签。

（2）被授权代表人签字的，投标文件应附法人授权委托书。

（3）“投标函”、“法人授权委托书”和“政府采购诚信承诺书”必须由法定代表人签署。

（4）投标人在投标文件以及相关书面文件中的单位盖章（包括印章、公章等）均指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“合同章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。。

4、投标人可对服务现场以及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，投标人应承担现场考察的费用、责任和风险。

5、投标人编制投标文件时，应当如实在服务响应表和资信以及商务响应表中填写响应情况。

6、投标文件份数及要求：

投标文件应按包分别进行编制：

（1）投标文件正本壹份，副本三份。正本和副本的封面上应当清楚地标记“正本”或者“副本”字样；正本和副本不一致时，以正本为准。

（2）资格、资信等证明文件；

（3）电子版投标文件壹套：内容与纸质投标文件正本一致，格式：PDF格式；介质：“U”盘或者光盘。。

## 十三、投标文件的密封和标记

1.一个包三个密封件，分别是：报价一览表密封件、投标文件密封件、资格资信等证明文件密封件（包括电子版投标文件）；注：一个密封件确实无法密封的，可分开密封；

对于投多个包的投标人，资格、资信等证明文件可密封为一个密封件。

2.密封件封套上标明招标项目编号、项目名称以及包、投标人名称等，在所有封签处标注“请勿在2020年xx月xx日10时00分之前启封”字样，并加盖投标人单位公章以及法定代表人或者被授权代表签字。

3．法定代表人身份证明原件和本人身份证原件或法定代表人授权委托书原件和本人身份证原件应当在递交投标文件时出示并提交，不允许放在密封件中。

## 十四、投标文件的递交

1、投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2、投标人递交投标文件的时间、地点和要求：见采购公告。

3、投标人有下列情况之一，招标人应当拒绝接收投标人的投标文件：

3.1、逾期送达的或者未送达指定地点的；

3.2、投标文件未按招标文件要求密封的。

4、除投标人须知另有规定外，不论招标过程和结果如何，投标人的投标文件均不退还。

## 十五、投标文件的修改与撤回

1、投标人在招标文件要求提交投标文件截止时间前，可以补充、修改、替代或者撤回已提交的投标文件，并书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

2、投标人对投标文件的补充、修改，应按照本招标文件有关规定进行编制、密封、标记、盖章和递交，并在投标文件密封袋上，清楚标明“修改投标文件”或者“撤回投标”字样。

3、在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。投标人撤回全部或者部分投标文件的，其投标保证金将被没收。

## 十六、质疑

1、参加本次采购活动的投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。

2、质疑书内容应包括以下主要内容：

2.1、质疑人的名称、地址、电话等；

2.2、具体的质疑事项、证据以及法律、法规依据；

2.3、提出质疑的日期。

3、质疑书应当署名，一式叁份。由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章后生效。代理人办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。否则招标人不予受理。

4、除书面形式外，其他任何方式的质疑，招标人均不予接受和回复。

5、招标人在收到质疑书后10个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人，但答复不得涉及商业秘密。

6、质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

## 十七、投诉

1、按照《中华人民共和国政府采购法》、财政部《政府采购供应商投诉处理办法》（第20号令）和财政部《关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》（财库〔2007〕1号）文件以及相关的法律、法规及规定，质疑人对招标人的答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级监管部门投诉。

2、投诉人提起投诉应符合下列条件：

2.1、投诉人是参与所投诉政府采购活动的投标人；

2.2、提起投诉前已依法进行质疑；

2.3、投诉书内容符合财政部《政府采购投标人投诉处理办法》（第20号令）规定；

2.4、在投诉有效期限内提起投诉；

2.5、属于本财政部门管辖；

2.6、同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

2.7、法律法规规定的其他条件。

3、投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉招标人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。

4、投诉书应当包括以下主要内容：

4.1、投诉人和被投诉人的名称、地址、电话等；

4.2、具体的投诉事宜以及事实依据；

4.3、质疑书和质疑答复情况以及相关证明材料；

4.4、提起投诉的日期。

5、投诉书应当署名。投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

6、投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当向同级监管部门提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

7、投诉人不符合上述规定提起的投诉，监管部门不予受理。

## 十八、其他需补充的内容

其他需补充的内容：见投标人须知。

第六章 评审程序

## 一、开标

1、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；招标人按照本招标文件规定的时间和地点组织召开开标会议。

递交投标文件时：法定代表人参加投标的，应出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件；被授权代表参加投标的，应出示授权委托书原件和本人身份证原件以证明其出席。否则，代理机构对递交的投标文件将不予接收。

2、检查投标文件密封情况，由招标人检查，并请各投标人法定代表人或者被授权代表签字确认。投标人法定代表人或者被授权代表认为某个或者某些投标人的投标文件密封不符合规定的，应当面提出。相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认无异议后，由招标人工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

若相关各方投标人法定代表人或者被授权代表签字确认有异议的，报现场监督人员和评标委员会处理，在处理决定未作出之前有异议各方的投标文件均不得开启；处理决定认为投标文件符合或者不符合规定的，各方均应签字确认，拒绝签字的不影响处理决定的执行；处理决定认为投标文件不符合规定的，按照投标无效处理。处理决定公布后，由招标人工作人员当众拆封，开启符合密封规定的投标文件。

按照上述规定开启投标文件后，投标人再对投标文件的密封情况提出异议的，招标人不予受理。

## 二、评标委员会

### 1、评标委员会的组成

评标由评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和评标专家组成，成员人数为五人以及以上单数，其中招标人代表只限一人，技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

### 2、评标委员会的职责：

2.1、审查投标文件是否符合招标文件要求，进行资格性审查和符合性审查，并做出评价；

2.2、要求投标人对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

2.3、推荐中标候选人名单，或者受招标人委托按照事先确定的办法直接确定中标人；

2.4、向招标人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.5、对围、串标等违法违规行为作出认定。

### 3、评标委员会的义务：

3.1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

3.2、提出真实、可靠的评审意见；

3.3、严格遵守评标纪律，不得向外界泄露评标情况；

3.4、发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或者恶意串通等违规行为，应及时向监督部门报告并加以制止；

3.5、按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；

3.6、对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

3.7、对评标过程和结果，以及招标人、投标人的商业秘密保密；

3.8、配合监管部门处理投诉；

### 4、评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

4.1、投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

4.2、与投标人有经济利益关系；

4.3、曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；

4.4、与投标人有其他利害关系。

## 三、评标程序

1、宣布评标纪律以及回避提示；

2、组织推荐评标委员会组长；

3、资格性审查；

4、符合性审查；

5、技术和商务评审；

6、澄清有关问题；

7、比较与评价；

8、确定中标人或者推荐中标候选人名单；

9、编写评标报告；

10、宣布评标结果。

## 四、评标

1、资格性审查

1.1、评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

1.2、招标人应当对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，应当拒绝其参加政府采购活动，其投标无效；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录，其投标无效。

2、符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、在资格性和符合性审查同时，对属于不合格投标人或者投标无效的投标人，评标委员会必须提出不合格或者投标无效的事实依据，并出具不合格或者投标无效说明，投标人签字确认。投标人签字确认后评标委员会全体成员签字。投标人拒绝签字确认的不影响评标委员会做出的不合格或无效投标裁定。

4、技术和商务评审

4.1、按照招标文件要求，审查投标人所投服务的技术要求和参数，并记录实质性响应、技术偏离等事项，进行技术部分的评审。

4.2、按照招标文件要求，审查投标人业绩、政策性加分、价格扣除等事项，进行商务部分评审，并记录相关事项。

4.3、采用综合评分法的，技术部分由评标委员会成员各自独立打分，按照招标文件规定的评标办法进行逐项打分，对客观评分项的评分应当一致，对需要借助专业知识评判的主观评分项应当严格按照评分标准公正评分。

4.4、采用综合评分法的，商务部分由评标委员会审核认定评分结果，交各投标人授权代表签字确认。

## 五、澄清有关问题

1、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应以书面形式要求投标人做出必要的澄清、承诺、说明或者纠正。投标人的澄清、承诺、说明或者纠正应采取书面形式，由法定代表人或者被授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2、评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部因素。未响应实质性条款的，评标委员会有权确定其投标无效，投标人不能通过修正、撤销或者澄清不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3、评标委员会可以允许投标人修改或者澄清其投标文件中不构成实质偏离的、微小的、非正规的不一致或者不规则的地方。

## 六、定标

1、除投标人须知规定评标委员会直接确定中标人外，招标人应当依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知。

2、采用综合评分法的，按照评审后综合得分由高到低顺序排列。综合得分相同的，投标报价低的投标人中标；综合得分且投标报价相同的，技术评审得分最高的投标人中标；仍相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。

3、采用最低评标价法的，按投标报价（小微企业扣除后价格）由低到高顺序排列。投标报价相同的，由评标委员会投票，按照少数服从多数的原则确定中标人。评标委员会认为，排在前面的中标候选投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按照顺序排在后面的中标候选人递补，以此类推。

4、招标文件规定推荐中标候选人的，中标候选人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序推荐中标候选人数量。

5、对于可以投多个包，但只能中标1个包且采用综合评分法的项目，若2个及2个以上包的综合得分排名均第一的，由投标人自行选择其中1个包中标；该投标人不再参与其他包的综合得分排名，剩余包其他投标人的综合得分排名依次递进，按新的排名和前述规定确定中标人，以此类推。

根据前项规定，导致各包参与综合得分排名的投标人不足3家时，评委会认为不足以构成竞争的有权对该包予以废标。

6、按照有关规定中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同须顺延排序第二的投标人中标的，其原投标报价不得超过原中标人投标报价与投标保证金之和，报经监督部门核准后可以确定排序第二的投标人中标。否则应予废标，由招标人依法重新组织招标。

7、以入围方式确定多个中标人的，入围中标人数量应当根据招标需要并在招标活动开始前确定，由评标委员会按照招标文件规定的评标办法确定各投标人排列顺序，依照顺序确定入围中标人，但合格投标人数量必须大于或者等于入围中标人数量的1.5倍；入围中标人的中标价格统一按照入围中标人中最低报价确定。否则应予以废标，由招标人依法重新组织招标。

8、评审完成后，评标委员会参与并审定评标报告，招标人向所有投标人宣布评审结果。

## 七、中标公告以及中标通知书

1、招标人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起3个工作日内，发出中标通知书，并在青岛开放大学门户网站公告中标结果（公告期限为3个工作日），招标文件随中标结果同时公告。

2、中标通知书对招标人和中标人都具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标，应当依法承担法律责任。

## 八、投标无效

出现下列情形之一的，投标无效：

1、投标报价高于采购预算的；

2、对“★”条款未做出实质性响应或者发生负偏离的；

3、对允许偏离的非实质性条款，偏离招标文件规定的偏离范围和幅度的；

4、不按照招标文件规定报价、没有分项报价、拒绝报价、有多个报价（招标文件另有规定的除外）、有选择性报价、附有条件的报价或者拒绝修正报价的；

5、投标文件正副本未区分或者内容严重不一致的；

6、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的；

7、投标有效期不满足招标文件要求的；

8、投标超出营业执照经营范围的；

9、评标委员会2/3及以上成员认定投标方案技术含量低、不符合招标文件要求的；

10、评标委员会判定投标人涂改证明材料或者提供虚假材料和承诺的；

11、未按招标文件规定编制、签署、盖章、装订和密封投标文件的；

12、招标文件规定投标人必须提交的资格、资信等证明文件未提交、提交不齐全或者复印件未装订于投标文件中的；

13、资格、资信等证明文件可以为复印件的，复印件未加盖单位公章的；

14、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他要求的。

对投标无效的认定，必须经评标委员会集体做出决定并出具投标无效的事实依据，由投标人法定代表人或者被授权代表签字确认，拒绝签字的，不影响评标委员会做出的决定。

## 九、废标

出现下列情形之一的，应予废标：

1、在投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家，符合招标文件规定条件的投标人不足3家或者对招标文件作实质性响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过采购预算的；

4、因重大变故，采购任务取消的；

5、法律、法规以及招标文件规定的其他废标情形。

废标后，招标人或者采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

## 十、违法违规情形

1、有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1.1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

1.2、投标人之间约定中标人；

1.3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

1.4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

1.5、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，评标委员会应当出具违法违规认定意见并作投标无效处理：

2.1、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.4、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.5、不同投标人的投标文件相互混装；

2.6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

3.1、招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

3.2、招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

3.3、招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

3.4、招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

3.5、招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

3.6、招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

在开标、评标过程中发现以上违法违规情形的，首先由评标委员会作出认定，对认定确有以上违法违规情形的投标人，按无效投标处理，再进入正常评标程序。

## 十一、违规处理

投标人有下列情形之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加青岛市政府采购活动：

1、提供虚假投标材料谋取中标、成交的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3、与招标人、其他投标人恶意串通的；

4、向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、一年内累计三次以上投诉均查无实据，并带有明显故意行为的；

8、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

9、不按照规定程序以及正常途径质疑、投诉，采用匿名信、匿名电话、发短信息等手段，威胁、恫吓、辱骂、恶意中伤其他相关当事人的；

10、法律、法规和招标文件中规定的其他情形。

## 十二、关于中标人瑕疵滞后发现的处理规则

1、无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标人承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足招标文件或者招标人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标人承担。

评标委员会认定中标人投标无效、废标或者中标人的此前评议结果被取消的，招标文件规定由评标委员会直接确定中标人的，应予以废标，由招标人依法重新组织招标；招标文件规定由评标委员会推荐中标候选人的，由招标人从推荐中标候选人名单中按顺序重新确定中标人。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。

2、若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给招标人造成较大损失的），维持中标结果的，招标人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标人出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标人拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者招标人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标人承担。